5. Перечень мероприятий

5.3 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

| № | Описание проекта | Цель проекта | Техничес кие параметры | Капиталь ные затраты млн. руб. | Срок реализации | Ожидаемые эффекты | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техперевооружение котельной № 6 в с. Мамонтово | Снижение затрат на выработку тепловой энергии, создание безаварийной работы системы ТС | 6МВт | 55,0 | 2021 | Снижение затрат на выработку тепловой энергии, создание безаварийной работы системы ТС | 2031 | 10 |
| 2 | Техперевооружение котельной № 9 в с. Мамонтово с переключение абонентов от котельных № 5, № 18 | Снижение затрат на выработку тепловой энергии, создание безаварийной работы системы ТС | 6МВт | 60,0 | 2022 | Снижение затрат на выработку тепловой энергии, создание безаварийной работы системы ТС | 2032 | 10 |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Мамонтово Мамонтовского района Алтайского края | Сокращение потерь | 14км | 37,0 | 2021-2025 | Снижение потерь тепловой энергии | - | - |
| 4 | Ремонт котельной №12 в с. Мамонтово | Снижение затрат на выработку тепловой энергии, создание безаварийной работы системы ТС | 2,5 МВт | 25,0 | 2024 | Снижение затрат на выработку тепловой энергии, создание безаварийной работы системы ТС |  |  |
| 5 | Ремонт котельной №15 в с. Малые-Бутырки | Снижение затрат на выработку тепловой энергии, создание безаварийной работы системы ТС | 2,0МВт | 20,0 | 2023 | Снижение затрат на выработку тепловой энергии, создание безаварийной работы системы ТС |  |  |
| 6 | Ремонт котельных и тепловых сетей образовательных учреждений* | Снижение затрат на выработку тепловой энергии, создание безаварийной работы системы ТС | 23 шт. | 4,5 | 2021-2025 | Снижение затрат на выработку тепловой энергии, создание безаварийной работы системы ТС | - | - |
| 7 | Приобретение специализированной техники, спецоборудования и инструментов | Оснащение новым оборудованием и инструментом | кол-во комплектов | 0,5 | 2021 | Создание безаварийной работы | - | - |
|  | Итого |  |  | 202,5 |  |  |  |  |

* - количество и местоположение котельных и тепловых сетей определяется ежегодно с учётом формирования бюджета