5. Перечень мероприятий

5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

| № | Описание проекта | Цель проекта | Техничес кие параметры | Капиталь ные затраты тыс. рублей | Срок реализации | Ожидаемые эффекты | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Украинка | создание устойчи- вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 400 метров | 9 900,0 | 2022-2023 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей с. Украинка | 2023 | 1 |
| 10 | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Гришенское | создание устойчи- вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 55 метров | 2 500,0 | 2023-2024 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей с. Гришенское | 2024 | 1 |
| 11 | Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Первомайском | создание устойчи- вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 25 м3 | 2 000,0 | 2023-2024 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей пос. Первомайский | 2024 | 1 |
| 12 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Травное | создание устойчи- вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 25 м3 | 2 000,0 | 2023-2024 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей с. Травное | 2024 | 1 |
| 13 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Островное | создание устойчи- вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 25 м3 | 2 000,0 | 2023-2024 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей с. Островное | 2024 | 1 |
| 14 | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Островное | создание устойчи- вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 100 метров | 4 200,0 | 2023-2024 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей с. Островное | 2024 | 1 |
| 15 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Буканское | создание устойчи- вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 25 м3 | 2 000,0 | 2023-2024 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей с. Буканское | 2024 | 1 |
| 16 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Кадниково | создание устойчи- вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 25 м3 | 2 000,0 | 2023-2024 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей с. Кадниково | 2024 | 1 |
|  | Итого |  |  | 26 600,0 |  |  |  |  |

5.3 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

| № | Описание проекта | Цель проекта | Техничес кие параметры | Капиталь ные затраты тыс. рублей | Срок реализации | Ожидаемые эффекты | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Приобретение оборудования на котельные (котлы, насосные группы, МКУ) | Ликвидация аварийных ситуаций | 14 котельных | 122 000,0 | 2023-2024 | Ликвидация аварийных ситуаций | 2025 | 1 |
| 7 | Модернизация котельной № 15: Замена котла | Замена котла БРАТСК -3М на КВм- 0,6 МВт | 0,6 МВт | 1150,0 | 2023 | Создание безаварийной работы котельной | 2024 | 1 |
| 8 | Модернизация котельной № 14: Замена резервного котла | Монтаж котла КВм – 1,25 МВт | 1,25 МВт | 1500,0 | 2023-2024 | Создание безаварийной работы котельной | 2024 | 1 |
| 9 | Модернизация котельной № 12: Замена резервного котла | Монтаж котла КВм – 1,0 МВт | 1,0 МВт | 1400,0 | 2023-2024 | Создание безаварийной работы котельной | 2024 | 1 |
| 10 | Модернизация ТС (приобретение материалов на ремонт ТС) | Ремонт теплотрасс | 500 метров | 3000,0 | 2023-2024 | Замена аварийного участка ТС | 2024 | 1 |
|  | Итого |  |  | 129 050,0 |  |  |  |  |

6. Финансирование мероприятий программы по годам

тыс. руб.

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма | 75 845,8 | 16 432,6 | 11 091,0 | 38,996 | 13,7996 |
| Краевые | 72 116,1 | 10 880,4 | 9 000,0 | 36 156,0 | 11 156,0 |
| Местные | 3 729,7 | 5 552,2 | 2 091,0 | 2 300,0 | 2 300,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | 0,54 | 0,54 |