5. Перечень мероприятий

5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

| № | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры | Капиталь ные затраты тыс. рублей | Срок реализации | Ожидаемые эффекты | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Капитальный ремонт водозаборных скважин в с. Суслово | создание устойчи- вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 2*75 метров | 5 532,14 | 2025 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей с. Островное | 2027 | 2 |
| 15 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Буканское | создание устойчи- вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 25 м3 | 1 581,0 | 2025 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей с. Буканское | 2027 | 2 |
| 16 | Капитальный ремонт водонапорной башни и скважины в с. Кадниково | создание устойчи- вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 25 м3/70 метров | 4 536,0 | 2025 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей с. Кадниково | 2027 | 2 |
| 19 | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Островное | создание устойчи- вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 340 метров | 3 966,48 | 2025 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей | 2027 | 2 |
| 20 | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Суслово | создание устойчи- вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 80 метров | 1 866,45 | 2025 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей | 2027 | 2 |
| 21 | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Покровка | создание устойчи- вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 200 метров | 1 810,91 | 2025 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей | 2027 | 2 |
| 22 | Капитальный ремонт водопроводной сети в пос. Комсомольском | создание устойчи- вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 800 метров | 10 163,74 | 2025 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей | 2027 | 2 |
| 23 | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Ермачиха | создание устойчи- вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 450 метров | 1 486,7 | 2025 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей | 2027 | 2 |
| 24 | Ремонт систем водоснабжения | создание устойчи- вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | объекты водоснабжения | 1 200,0 | 2025 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей | 2027 | 2 |
| 25 | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Травное | создание устойчи- вой, безаварийной и эффективной работы систем водоснабжения | 100 метров | 2 645,91 | 2025 | Бесперебойное обеспечение водой потребителей | 2027 | 2 |
|  | Итого |  |  | 37 907,96 |  |  |  |  |

5.3 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

| № | Описание проекта | Цель проекта | Техничес кие параметры | Капиталь ные затраты тыс. рублей | Срок реализации | Ожидаемые эффекты | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Приобретение оборудования на котельные (котлы, насосные группы) | Ликвидация аварийных ситуаций | комплекс | 4 329,3 | 2025 | Ликвидация аварийных ситуаций | 2027 | 2 |
| 6.4 | Ремонт и замена оборудования, ремонт котельных, сетей | Ликвидация аварийных ситуаций | комплекс | 13 586,14 | 2025 | Ликвидация аварийных ситуаций | 2027 | 2 |
|  | Итого |  |  | 17 915,44 |  |  |  |  |

6. Финансирование мероприятий программы по годам

тыс. руб.

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма всего, в том числе: | 75 845,8 | 16 432,6 | 43453,7 | 11182,1 | 55 823,4 |
| федеральные | 0 | 0 | 9432,1 | 0 | 0 |
| краевые | 72 116,1 | 10 880,4 | 15460,8 | 4306,5 | 37 271,1 |
| местные | 3 729,7 | 5 552,2 | 18560,8 | 6875,6 | 18 551,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | 0 |