Приложение № 1

к извещению

Утверждаю:

Заместитель главы Администрации района

Семибратов Александр Петрович

658560 Алтайский край,

Мамонтовский район,

с. Мамонтово,

ул. Советская, д. 148.

"____" _________________ 2023 г.

Лот №1

АКТ

о  состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома – 658560 Алтайский край, Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Партизанская, д.190

- Кадастровый номер многоквартирного дома –  22:27:011601:4472

- Серия, тип постройки 85-07/1

- Год постройки – 1980 год.

- Степень износа по данным государственного технического учета –   %.

- Степень фактического износа –   %.

- Год последнего капитального ремонта – 2009

- Правовой  акт о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу отсутствует.

- Количество этажей – 5

- Наличие подвала –  имеется.

- Наличие цокольного этажа – нет

- Наличие мансарды – нет.

- Наличие мезонина – нет.

- Количество квартир – 60.

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества –

- Правовой акт о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания отсутствует.

- Жилых помещений, признанных  непригодными для проживания  нет.

- Строительный объем – 14538 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками –3028,8кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) –2796,8 кв. м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –   232   кв. м.

20. Количество лестниц –  4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – кв. м.

22. Уборочная площадь общих коридоров –

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) –  кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома – кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка – 22:27:011601:4472

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Фундамент | Блоки ФБС |  | хорошее |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Наружные: кирпич силикатный. Утепление стен: отсутствует |  | хорошее |
| 3.Перегородки | Кирпичные |  | хорошее |
| 4.Перекрытия: | Плиты |  | хорошее |
| 5.Крыша | Вид кровли – мягкая Материал кровли – наплавляемая кровля |  | хорошее |
| 6.Полы | В квартирах – половая рейка |  | хорошее |
| 7.Проемы: |  |  |  |
| -окна | ПВХ конструкции, дерево |  | хорошее |
| -двери | Входные - металлические, 4 шт. |  | хорошее |
| 8. Отделка: |  |  | хорошее |
| -внутренняя | В местах общего пользования «чистовая» отделка: окраска стен и потолков по подготовленным поверхностям |  | хорошее |
| -наружная | Кирпич |  | хорошее |
| -проезды и площадки |  |  |  |
| 9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |  |
| -ванны напольные | есть |  | хорошее |
| -электроплиты | нет |  |  |
| -телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  | есть | хорошее |
| -сигнализация |  | нет |  |
| -мусоропровод |  | нет |  |
| -лифт |  | нет |  |
| -вентиляция |  | Естественная | хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  | хорошее |
| -электроснабжение |  | Общедомовые приборы учёта электроэнергии: количество – 1 шт., общедомовые щиты распределительные: количество – 1 шт. | удовлетворительное |
| -холодное водоснабжение |  | Диаметр 63 мм, полиэтилен | хорошее |
| -горячее водоснабжение |  | нет |  |
| -водоотведение |  | Диаметр: 110 мм, чугун и полиэтилен | хорошее |
| -отопление |  | Диаметр: 76 мм, сталь | хорошее |
| -газоснабжение |  | от местной ГРС | хорошее |
| 11. Крыльца |  | нет |  |
| 12. ИТП |  | нет |  |
| 13. АУУ |  | нет |  |
| 14. ВРУ |  | да | удовлетворительное |
| 15. детская площадка |  | да |  |

Лот №2

АКТ

о  состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном  доме, являющегося объектом конкурса

I.Общие сведения о многоквартирном доме

- 658560 Алтайский край, Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Партизанская, д.192

- Кадастровый номер многоквартирного дома –  22:27:011601:4473

- Серия, тип постройки

- Год постройки – 1987 год.

- Степень износа по данным государственного технического учета –  %.

- Степень фактического износа –  %.

- Год последнего капитального ремонта –

- Правовой  акт о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу отсутствует.

- Количество этажей – 5.

- Наличие подвала – да.

- Наличие цокольного этажа – нет

- Наличие мансарды – нет.

- Наличие мезонина – нет.

- Количество квартир – 60.

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества –

- Правовой акт о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания отсутствует.

- Жилых помещений, признанных  непригодными для проживания  нет.

- Строительный объем – 14538 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 2972,2 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 2740,2 кв. м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -  кв. м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –  232 кв. м.

20. Количество лестниц  4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –

22. Уборочная площадь общих коридоров –

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) – кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома –

25. Кадастровый номер земельного участка – 22:27:011601:4473

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Фундамент | Блоки ФБС |  | хорошее |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Наружные: кирпич силикатный. Утепление стен: отсутствует |  | хорошее |
| 3.Перегородки | Кирпичные |  | хорошее |
| 4.Перекрытия: | Плиты |  | хорошее |
| 5.Крыша | Вид кровли – мягкая Материал кровли – наплавляемая кровля |  | хорошее |
| 6.Полы | В квартирах – половая рейка |  | хорошее |
| 7.Проемы: |  |  |  |
| -окна | ПВХ конструкции, дерево |  | хорошее |
| -двери | Входные - металлические, 4 шт. |  | хорошее |
| 8. Отделка: |  |  | хорошее |
| -внутренняя | В местах общего пользования «чистовая» отделка: окраска стен и потолков по подготовленным поверхностям |  | хорошее |
| -наружная | Кирпич |  | хорошее |
| -проезды и площадки |  |  |  |
| 9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |  |
| -ванны напольные | есть |  | хорошее |
| -электроплиты | нет |  |  |
| -телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  | есть | хорошее |
| -сигнализация |  | нет |  |
| -мусоропровод |  | нет |  |
| -лифт |  | нет |  |
| -вентиляция |  | Естественная | хорошее |
| -газоснабжение |  | от местной ГРС | хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  | хорошее |
| -электроснабжение |  | Общедомовые приборы учёта электроэнергии: количество – 1 шт., общедомовые щиты распределительные: количество – 1 шт. | хорошее |
| -холодное водоснабжение |  | Диаметр 63 мм, полиэтилен | хорошее |
| -горячее водоснабжение |  | нет |  |
| -водоотведение |  | Диаметр: 110 мм, чугун и полиэтилен | хорошее |
| -отопление |  | Диаметр: 76 мм, сталь | хорошее |
| 11.Крыльца |  | нет |  |
| 12. ИТП |  | нет |  |
| 13. АУУ |  | нет |  |
| 14. ВРУ |  | да |  |
| 15. детская площадка |  | да |  |

Лот № 3

АКТ

о  состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном  доме, являющегося объектом конкурса

I.Общие сведения о многоквартирном доме

- 658560 Алтайский край, Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Партизанская, д.194

- Кадастровый номер многоквартирного дома – 22:27:011601:11109

- Серия, тип постройки –

- Год постройки – 2004-2009 год.

- Степень износа по данным государственного технического учета –  %.

- Степень фактического износа –  %.

- Год последнего капитального ремонта –

- Правовой  акт о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу отсутствует.

- Количество этажей – 5.

- Наличие подвала – да.

- Наличие цокольного этажа – нет

- Наличие мансарды – нет.

- Наличие мезонина – нет.

- Количество квартир – 80.

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества –

- Правовой акт о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания отсутствует.

- Жилых помещений, признанных  непригодными для проживания  нет.

- Строительный объем – куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 5224,2 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 4 292,1 кв. м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –  932,1 кв. м.

20. Количество лестниц – 4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров –

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) –кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома –

25. Кадастровый номер земельного участка -  22:27:011601:11109

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Фундамент | Блоки ФБС |  | хорошее |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Наружные: стеновые панели |  | хорошее |
| 3.Перегородки | панели, кирпич |  | хорошее |
| 4.Перекрытия: | Плиты |  | хорошее |
| 5.Крыша | Вид кровли – двускатная Материал кровли – шифер |  | хорошее |
| 6.Полы | В квартирах – половая рейка |  | хорошее |
| 7.Проемы: |  |  |  |
| -окна | ПВХ конструкции, дерево |  | хорошее |
| -двери | Входные: деревянные, 4 шт. |  | хорошее |
| 8. Отделка: |  |  |  |
| -внутренняя | В местах общего пользования «чистовая» отделка: окраска стен и потолков по подготовленным поверхностям |  | хорошее |
| -наружная | нет |  |  |
| 9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |  |
| -ванны напольные | есть |  | хорошее |
| -электроплиты | есть |  | хорошее |
| -телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  | есть | хорошее |
| -сигнализация |  | нет |  |
| -мусоропровод |  | нет |  |
| -лифт |  | нет |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |  |
| -электроснабжение |  | Общедомовые приборы учета электроэнергии: 1 шт., общедомовые распределительные щиты: 1 шт. | хорошее |
| -холодное водоснабжение |  | Диаметр: 50 мм, полиэтилен | хорошее |
| -горячее водоснабжение |  | нет |  |
| -водоотведение |  | Диаметр: 110 мм, чугун и полиэтилен | хорошее |
| -отопление |  | Диаметр: 76 мм, сталь | хорошее |
| 11.Крыльца |  | нет |  |
| 12. ИТП |  | нет |  |
| 13. АУУ |  | нет |  |
| 14. ВРУ |  | да |  |
| 15. детская площадка |  | да |  |